Перечень мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме

- Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.

  - Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

  - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления;

  - Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

  - Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы;

  - Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

  - Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений;

  - Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений;

  - Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;

- Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.

  - Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

  - Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением;

  - Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

  - Установка термостатических вентилей на радиаторах;

  - Установка запорных вентилей на радиаторах;

  - Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

  - Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС;

  - Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС;

  - Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС;

  - Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС;

  - Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

  - Замена электродвигетелей на более энергоэффективные;

  - Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах;

  - Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах;

  - Замена оконных блоков;

  - Утепление потолка подвала;

  - Утепление пола чердака;

  - Утепление кровли;

  - Заделка межпанельных и компенсационных швов;

  - Гидрофобизация стен;

  - Утепление наружных стен;

- Перечень мероприятий в отношении помещений в многоквартирном доме.

  - Ремонт унитазов или замена на экономичные модели;

  - Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели;

  - Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы;

  - Ремонт или установка воздушных заслонок;

  - Установка теплоотражающих пленок на окна;

  - Установка низкоэмиссионных стекол на окна;

  - Заделка и уплотнение оконных блоков;

  - Замена оконных и балконных блоков;

  - Остекление балконов и лоджий;

Данные мероприятия, указываемые в перечне мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, необязательны для проведения по договору с организацией, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора с лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с п.5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные мероприятия являются необязательными для выполнения.

Информацию о стоимости и перечень возможных исполнителей данных мероприятий можно получить после обращения в адрес ОАО «Энергоснабжающее предприятие»