ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за декабрь 2016года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12.1622.12.16 | 04ч35мин/ 13ч30мин | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№31-РП-1 яч.29 | Выход из строя КЛ-10кВ яч.31 ТП-1020 | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ. протокол №576. |