ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за июнь 2017года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.06.1721.06.17 | Откл-11ч10мин Вкл-11ч30мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.5 – ТП–ООО «Сетевая компания» КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.5 – ТП–ООО «Сетевая компания» | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №47 |
| 27.06.17 | Откл-12ч25мин Вкл-14ч33мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.21 – РП-14 ЗАО «ПГЭС» КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид21 – РП-14 ЗАО «ПГЭС» | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №192. |