ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за май 2017года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.05.17 | Откл-14ч59мин Вкл-18ч00мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид21 - РП-14 - ЗАО «ПГЭС» | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №15. |
| 03.05.17 | Откл-18ч05мин Вкл-21ч30мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид21 - РП-14 - ЗАО «ПГЭС» | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №104. |
| 07.05.17 | Откл-04ч50мин Вкл-05ч47мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.2 – РП-16 КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.2 – РП-16 | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №10а. |
| 19.05.17 | Откл-04ч50мин Вкл-05ч30мин Вкл-09ч31мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.19 – ТП АТП, КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.39-РП-3 яч.1. КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.39 – РП-3 яч.1 КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.19 – ТП АТП | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ. протокол №118. |
| 24.05.17 | Откл-09ч20мин Вкл-11ч43мин | КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид18 – ТП-367 ЗАО «ПГЭС» КЛ-ПС 110/10 ГПЗ-24 фид.18 – ТП-367 ЗАО «ПГЭС» | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №127 |