ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за март 2018года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.03.18 | Откл-11ч30мин Вкл-11ч45мин | Откл-гпп фид.22 – РП-3 яч.№6 Вкл.гпп фид.22 – РП-3 яч.№6 | Выход из строя ВЛ-10кВ Ангарская- ТП Дельфин | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ. |