## Об отключениях
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | ф.22 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [6 empty] | 68 | 1 |  | 69 | [5 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 1 |  | 39 | 2,40,2015.02.2 |  | 4,30,2015.02.2 | 1.8 |  | Оперативный журнал
2 |  | ф.15 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 2,45,2015.02.7 |  | 3,35,2015.02.7 | 0.8
3 |  | ф.10ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 8,54,2015.17.03 |  | 10,03,2015.03.17 | 1.1
4 |  | ф.37 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 9,37,2015.03.17 |  | 11,02,2015.03.17 | 1.4
5 |  | ф.18 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 18,35,2015.03.24 |  | 22,25,2015.03.24 | 3.8
6 |  | ф.37 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 13,40,2015.04.26 |  | 18,40,2015.04.26 | 5
7 |  | ф.22 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [6 empty] | 68 | 1 |  | 69 | [5 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 1 |  | 39 | 23,20,2015.05.14 |  | 23,40,2015.05.14 | 0.3
8 |  | ф.2 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 23,45,2015.05.14 |  | 0,30,2015.05.15 | 0.75
9 |  | ф.22 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [6 empty] | 68 | 1 |  | 69 | [5 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 1 |  | 39 | 16,04,2015.07.13 |  | 17,30,2015.07.13 | 1.5
10 |  | ф.18 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 13,12,2015.08.15 |  | 15,01,2015.08.15 | 1.8
11 |  | ф.39 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [6 empty] | 68 | 1 |  | 69 | [5 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 1 |  | 39 | 13,59,2015.08.24 |  | 14,50,2015.08.24 | 0.8
12 |  | ф.22 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [6 empty] | 68 | 1 |  | 69 | [5 empty] | 38 | 38 |  |  | 38 | 1 |  | 39 | 19,25,2015.11.14 |  | 19,54,2015.11.14 | 0.5
13 |  | ф.18 ГПП 110/10кВ ГПЗ-24 | ПС | 10 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 13,06,2015.12.3 |  | 14,58,2015.12.3 | 1.9
Генеральный директор | [6 empty] | Попов Е.Б.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.