ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за январь 2016года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.16 | 5ч50мин/9ч47мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№18-ТП-367 | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров. | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №508. |
| 21.01.16 22.01.16 | 11ч45мин/ 21ч13мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№5- СКМ Среда. | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров. | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №4. |