ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за январь 2018года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.01.18 | 10ч57мин/ 20ч01мин | Откл-ПС ГПЗ-24-110/10 фид№10- РП-30 Вкл-ПС ГПЗ-24-110/10 фид№10- РП-30 | Выход из строя КЛ-10кВ | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №2. |