## активная
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16.12.2015г.
ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
ПС ГПП-110/10 кВ
Наименование присоединения | Единица измерения, кВт*ч | 16.12.2015 с 00-00 по 24-00 | [24 empty] | Примечание
|  | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 | 33:00 | 34:00 | 35:00 | 36:00 | 37:00 | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 | 43:00 | 44:00 | 45:00 | 46:00 | 47:00 | Общий итог
ф.13 Ввод-1В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 4140 | 3792 | 3474 | 3438 | 3414 | 3390 | 3720 | 4374 | 4956 | 5448 | 5550 | 5550 | 5424 | 5202 | 5292 | 5400 | 5670 | 5832 | 5892 | 5766 | 5688 | 5520 | 5226 | 4626 | 116784
ф.47 Ввод-2В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Ввод-3В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 5298 | 4806 | 4734 | 4602 | 4524 | 4530 | 4980 | 5952 | 6402 | 7080 | 6972 | 7092 | 6936 | 6726 | 6852 | 6822 | 6888 | 7224 | 7368 | 7440 | 7248 | 7116 | 6804 | 6138 | 150534
ф.38 Ввод-4В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф2 (Горэлектросеть г.Заречный) | кВт*ч | 52.4 | 46.9 | 46.2 | 46.5 | 47.4 | 45.1 | 46.8 | 53.8 | 48.6 | 47.3 | 53.8 | 51.1 | 49.5 | 48.6 | 50.6 | 49.9 | 56.5 | 62.4 | 65.3 | 73.7 | 76.5 | 80.7 | 79.2 | 64.5 | 1343.3
ф.5 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 152.4 | 138 | 154.2 | 151.2 | 145.8 | 142.2 | 163.8 | 169.8 | 151.8 | 167.4 | 189 | 189.6 | 190.8 | 181.2 | 194.4 | 195 | 196.2 | 196.8 | 196.2 | 209.4 | 190.2 | 191.4 | 192 | 177 | 4225.8
Ф-8 (РП-2) | кВт*ч | 633.6 | 631.2 | 630.8 | 632 | 631.6 | 632.8 | 633.2 | 630 | 631.6 | 632 | 630.8 | 630.4 | 631.6 | 630.4 | 630.8 | 631.6 | 631.6 | 632.8 | 633.2 | 634.4 | 634.4 | 633.6 | 633.6 | 634 | 15172
ф.9 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 99.2 | 99.2 | 98.4 | 98.4 | 99.2 | 97.6 | 98.4 | 97.6 | 99.2 | 100 | 117.6 | 124.8 | 121.6 | 108 | 103.2 | 106.4 | 112 | 108.8 | 112 | 111.2 | 112 | 111.2 | 111.2 | 112 | 2559.2
Ф-10 (ПЭТК) | кВт*ч | 442.4 | 405.6 | 395.2 | 386.4 | 407.2 | 430.4 | 521.6 | 575.2 | 669.6 | 646.4 | 607.2 | 624.8 | 609.6 | 580.8 | 565.6 | 560.8 | 569.6 | 612 | 641.6 | 660.8 | 672 | 615.2 | 536 | 461.6 | 13197.6
Ф-12 (ТП-36) | кВт*ч | 339.6 | 235.6 | 385.2 | 329.6 | 348 | 282 | 331.2 | 318 | 305.6 | 380.8 | 394 | 520.4 | 476 | 522 | 523.2 | 499.2 | 468 | 446 | 476.4 | 433.6 | 328.8 | 392.8 | 422.8 | 389.6 | 9548.4
Ф-14 (РП-1) | кВт*ч | 502.4 | 451.2 | 408 | 406.4 | 379.2 | 398.4 | 409.6 | 508.8 | 721.6 | 1022.4 | 1014.4 | 1043.2 | 984 | 828.8 | 1046.4 | 1017.6 | 1006.4 | 1040 | 985.6 | 948.8 | 843.2 | 777.6 | 756.8 | 728 | 18228.8
Ф-15 (ПГЭС) | кВт*ч | 71.6 | 64.4 | 64.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 84.4 | 80 | 77.2 | 80 | 77.2 | 78.8 | 81.2 | 75.2 | 77.2 | 87.6 | 102.8 | 110.8 | 114 | 119.2 | 117.2 | 108.8 | 92.4 | 75.2 | 2037.6
Ф-18 (ПГЭС) | кВт*ч | 399.6 | 379.8 | 378.3 | 372.6 | 370.5 | 387 | 419.4 | 423 | 394.8 | 393.6 | 385.8 | 389.1 | 395.1 | 391.5 | 412.8 | 443.1 | 483 | 509.4 | 523.5 | 538.8 | 528.6 | 490.8 | 456.3 | 419.7 | 10286.1
Ф-19 (АТП-1) | кВт*ч | 98 | 97.4 | 98.6 | 99.2 | 97.6 | 93.8 | 101.2 | 123 | 175 | 222.2 | 235.2 | 234 | 208 | 239.8 | 232.8 | 239 | 223.8 | 181.6 | 162.8 | 134.6 | 121.2 | 112.4 | 115 | 108 | 3754.2
Ф-20( ТП-35) | кВт*ч | 313.6 | 288.8 | 275.2 | 271.2 | 261.2 | 272.8 | 288 | 308.8 | 351.6 | 375.6 | 382.8 | 400.4 | 397.6 | 405.2 | 407.6 | 388.8 | 426.4 | 437.2 | 439.6 | 464 | 458.4 | 430.8 | 410.8 | 350.8 | 8807.2
Ф-21(ПГЭС) | кВт*ч | 1081.8 | 1035.6 | 1026 | 1041 | 1011.6 | 1147.8 | 1231.2 | 1365.6 | 1557 | 1590 | 1598.4 | 1571.4 | 1564.8 | 1515 | 1521.6 | 1605 | 1625.4 | 1635 | 1506 | 1375.2 | 1336.2 | 1267.2 | 1175.4 | 1072.2 | 32456.4
Ф-22(РП-3) | кВт*ч | 808.8 | 752.8 | 725.6 | 697.6 | 706.4 | 784.8 | 1087.2 | 1148 | 1177.6 | 1208.8 | 1205.6 | 1200 | 1186.4 | 1164.8 | 1192 | 1263.2 | 1406.4 | 1450.4 | 1532.8 | 1549.6 | 1497.6 | 1385.6 | 1156 | 944 | 27232
Ф-31(РП-1) | кВт*ч | 624 | 583.2 | 544.8 | 555.6 | 550.8 | 550.8 | 576 | 649.2 | 781.2 | 981.6 | 998.4 | 982.8 | 954 | 856.8 | 865.2 | 907.2 | 912 | 906 | 810 | 775.2 | 727.2 | 750 | 697.2 | 649.2 | 18188.4
Ф-33(РП-2) | кВт*ч | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 85.2
ф.34 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 103.2 | 100 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 97.6 | 96.8 | 96.8 | 93.6 | 82.4 | 84.8 | 87.2 | 84 | 80.8 | 78.4 | 84 | 87.2 | 104 | 99.2 | 115.2 | 116 | 114.4 | 111.2 | 120.8 | 2332.8
Ф-35 (ТП-37) | кВт*ч | 288.3 | 287.7 | 285.9 | 286.2 | 285.6 | 286.2 | 287.4 | 296.1 | 302.4 | 306.6 | 307.2 | 309.9 | 307.8 | 303.9 | 318 | 306.3 | 300.9 | 299.4 | 297.6 | 294 | 294 | 291.6 | 293.4 | 297 | 7133.4
ф.36 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 268.8 | 265.2 | 265.2 | 266.4 | 265.2 | 268.2 | 268.2 | 264 | 326.4 | 344.4 | 345 | 324 | 298.8 | 296.4 | 315 | 300.6 | 274.8 | 276 | 280.8 | 285 | 282.6 | 283.8 | 288 | 288.6 | 6941.4
Ф-37 (РП-16) | кВт*ч | 206.5 | 192.4 | 164.3 | 177.3 | 159.8 | 162.4 | 176.7 | 196 | 218.1 | 189.1 | 207.9 | 207.7 | 183.5 | 204.2 | 180.5 | 197.4 | 212.2 | 229.6 | 249.7 | 268.1 | 299.2 | 277.2 | 288.3 | 238.5 | 5086.6
Ф-39 (РП-3) | кВт*ч | 733.6 | 633.6 | 567.2 | 541.6 | 532.8 | 536.8 | 624.8 | 827.2 | 893.6 | 839.2 | 849.6 | 836 | 862.4 | 848.8 | 879.2 | 920 | 1028 | 1153.6 | 1243.2 | 1268.8 | 1292.8 | 1248 | 1112.8 | 907.2 | 21180.8
Ф-41 (ПЭТК) | кВт*ч | 305.6 | 247.2 | 232.8 | 226.4 | 232 | 267.2 | 416 | 416 | 531.2 | 488.8 | 417.6 | 415.2 | 420 | 400.8 | 401.6 | 447.2 | 473.6 | 516.8 | 579.2 | 615.2 | 625.6 | 612 | 479.2 | 359.2 | 10126.4
Ф-43 (ТП-35) | кВт*ч | 252.6 | 218.1 | 198.6 | 187.5 | 181.8 | 183.6 | 229.5 | 325.2 | 348.3 | 305.7 | 319.2 | 322.8 | 319.8 | 334.2 | 331.5 | 336.9 | 366.6 | 406.5 | 436.8 | 455.7 | 456 | 417.9 | 378 | 308.7 | 7621.5
Ф-44 (АТП-1) | кВт*ч | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
Ф-46 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-48 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-49 (ТП-36) | кВт*ч | 36.4 | 50.4 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 21.6 | 40 | 54 | 188.4 | 200.4 | 249.6 | 265.2 | 157.2 | 104.8 | 228.8 | 212.4 | 192 | 127.2 | 116 | 65.2 | 51.2 | 36.8 | 31.6 | 21.6 | 2512.4
Ф-50 (ПГЭС) | кВт*ч | 1111.2 | 1039.8 | 1003.2 | 987.6 | 997.2 | 1116 | 1601.4 | 1788 | 1746 | 1711.2 | 1662.6 | 1605.6 | 1624.2 | 1524.6 | 1552.8 | 1470 | 1602.6 | 1686.6 | 1699.2 | 1645.8 | 1663.2 | 1603.2 | 1434 | 1249.2 | 35125.2
Ф-52(Термодом) | кВт*ч | 26.6 | 26.4 | 29.4 | 28.6 | 14 | 10 | 10.6 | 11 | 41.8 | 135 | 109.4 | 125 | 111.2 | 79.8 | 111.6 | 89.2 | 99.4 | 62.8 | 57.2 | 53 | 50.4 | 15.2 | 13.2 | 12.2 | 1323