## активная
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17.06.2015г.
ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
ПС ГПП-110/10 кВ
Наименование присоединения | Единица измерения, кВт*ч | 17.06.2015 с 00-00 по 24-00 | [24 empty] | Примечание
|  | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 | 33:00 | 34:00 | 35:00 | 36:00 | 37:00 | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 | 43:00 | 44:00 | 45:00 | 46:00 | 47:00 | Общий итог
ф.13 Ввод-1В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.47 Ввод-2В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 3066 | 2616 | 2364 | 2214 | 2046 | 2058 | 2220 | 2652 | 3216 | 3918 | 4062 | 4074 | 4122 | 3924 | 4056 | 4116 | 4104 | 3900 | 3738 | 3786 | 3768 | 4062 | 4332 | 3804 | 82218
ф.4 Ввод-3В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.38 Ввод-4В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 3672 | 3210 | 2934 | 2802 | 2598 | 2694 | 2862 | 3330 | 3858 | 4476 | 4830 | 4962 | 4734 | 4698 | 4962 | 4998 | 4812 | 4722 | 4614 | 4308 | 4344 | 4692 | 5106 | 4626 | 98844
Ф2 (Горэлектросеть г.Заречный) | кВт*ч | 44 | 37.6 | 39.3 | 36.2 | 30.5 | 27.3 | 30.7 | 31.1 | 36.4 | 34.5 | 37.4 | 37.3 | 39.5 | 37.6 | 35.4 | 38.6 | 38.4 | 35.5 | 32.4 | 32.7 | 37.1 | 51 | 58.5 | 54 | 913
ф.5 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 36.6 | 30 | 27 | 25.8 | 21.6 | 22.8 | 24.6 | 27.6 | 31.8 | 45.6 | 39.6 | 37.2 | 37.2 | 39 | 37.2 | 40.2 | 38.4 | 39 | 36 | 39 | 45.6 | 46.8 | 52.8 | 49.8 | 871.2
Ф-8 (РП-2) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.9 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-10 (ПЭТК) | кВт*ч | 431.2 | 380 | 356.8 | 334.4 | 351.2 | 382.4 | 452 | 555.2 | 652.8 | 580 | 547.2 | 565.6 | 524.8 | 537.6 | 584.8 | 591.2 | 579.2 | 572.8 | 584 | 645.6 | 704.8 | 716 | 634.4 | 517.6 | 12781.6
Ф-12 (ТП-36) | кВт*ч | 344.8 | 358 | 321.6 | 321.6 | 318 | 290.8 | 293.6 | 280 | 188.4 | 239.2 | 403.2 | 439.2 | 310.8 | 421.6 | 405.6 | 410.4 | 410.8 | 362 | 343.2 | 269.6 | 205.6 | 336.4 | 428 | 416.4 | 8118.8
Ф-14 (РП-1) | кВт*ч | 235.2 | 203.2 | 193.6 | 188.8 | 196.8 | 244.8 | 227.2 | 268.8 | 412.8 | 483.2 | 512 | 593.6 | 512 | 561.6 | 662.4 | 584 | 492.8 | 564.8 | 582.4 | 476.8 | 425.6 | 355.2 | 374.4 | 337.6 | 9689.6
Ф-15 (ПГЭС) | кВт*ч | 46.8 | 41.6 | 39.2 | 35.6 | 34.8 | 40.8 | 47.6 | 49.2 | 52 | 58 | 58.8 | 58.8 | 60.4 | 62 | 61.6 | 63.2 | 63.6 | 73.6 | 74 | 75.2 | 86.4 | 95.2 | 84 | 61.6 | 1424
Ф-18 (ПГЭС) | кВт*ч | 210.3 | 193.5 | 182.7 | 145.5 | 143.1 | 149.4 | 194.4 | 205.2 | 215.4 | 236.1 | 220.8 | 231.9 | 222 | 232.8 | 232.8 | 242.1 | 252.3 | 254.1 | 283.2 | 266.4 | 288.6 | 346.5 | 309.3 | 254.1 | 5512.5
Ф-19 (АТП-1) | кВт*ч | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 120.6
Ф-20( ТП-35) | кВт*ч | 255.2 | 227.2 | 216.8 | 206.4 | 193.6 | 186.8 | 186 | 239.2 | 244 | 268 | 282 | 285.2 | 280.8 | 291.2 | 281.2 | 265.2 | 282.4 | 281.6 | 281.2 | 293.2 | 305.6 | 338.8 | 348.4 | 313.2 | 6353.2
Ф-21(ПГЭС) | кВт*ч | 535.2 | 501 | 461.4 | 417.6 | 444.6 | 490.8 | 637.8 | 740.4 | 772.2 | 810 | 807 | 789.6 | 796.2 | 785.4 | 766.2 | 766.2 | 796.8 | 765 | 739.8 | 742.8 | 795 | 873 | 759 | 621 | 16614
Ф-22(РП-3) | кВт*ч | 835.2 | 689.6 | 620 | 588 | 515.2 | 517.6 | 616 | 759.2 | 869.6 | 915.2 | 1016 | 1048 | 1028.8 | 1023.2 | 1030.4 | 1033.6 | 1021.6 | 1039.2 | 1049.6 | 1057.6 | 1104.8 | 1152.8 | 1236.8 | 1100.8 | 21868.8
Ф-31(РП-1) | кВт*ч | 451.2 | 421.2 | 405.6 | 397.2 | 382.8 | 439.2 | 346.8 | 372 | 576 | 997.2 | 1010.4 | 1014 | 1064.4 | 867.6 | 1076.4 | 1083.6 | 1038 | 898.8 | 682.8 | 654 | 573.6 | 637.2 | 631.2 | 570 | 16591.2
Ф-33(РП-2) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.34 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 5.6 | 11.2 | 20 | 25.6 | 23.2 | 23.2 | 16.8 | 20 | 22.4 | 23.2 | 24 | 18.4 | 22.4 | 12.8 | 20 | 19.2 | 17.6 | 385.6
Ф-35 (ТП-37) | кВт*ч | 157.5 | 143.7 | 154.8 | 129.9 | 121.5 | 120.9 | 129.6 | 128.1 | 142.5 | 162.6 | 180.3 | 165.6 | 191.4 | 195.6 | 184.5 | 201.6 | 193.8 | 169.8 | 168 | 145.8 | 155.1 | 155.4 | 150.9 | 158.7 | 3807.6
ф.36 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 9 | 7.2 | 9.6 | 48.6 | 52.8 | 45 | 42 | 13.2 | 46.2 | 45.6 | 42 | 25.2 | 25.2 | 10.8 | 11.4 | 9.6 | 10.2 | 11.4 | 511.8
Ф-37 (РП-16) | кВт*ч | 135.4 | 131 | 97.7 | 91.6 | 88.6 | 73.4 | 99.9 | 96.6 | 130.7 | 130 | 137.1 | 154.9 | 138.7 | 167.1 | 141.8 | 158.2 | 153.2 | 157.8 | 167.3 | 150 | 183.9 | 170 | 221.8 | 176.5 | 3353.2
Ф-39 (РП-3) | кВт*ч | 939.2 | 777.6 | 678.4 | 641.6 | 596.8 | 544 | 641.6 | 785.6 | 881.6 | 907.2 | 936 | 985.6 | 1023.2 | 983.2 | 935.2 | 936 | 940 | 952 | 1048.8 | 1114.4 | 1129.6 | 1256 | 1336 | 1157.6 | 22127.2
Ф-41 (ПЭТК) | кВт*ч | 250.4 | 200.8 | 184.8 | 158.4 | 161.6 | 196 | 301.6 | 334.4 | 432 | 390.4 | 308.8 | 308 | 324 | 317.6 | 324.8 | 360 | 323.2 | 339.2 | 368 | 395.2 | 478.4 | 530.4 | 445.6 | 313.6 | 7747.2
Ф-43 (ТП-35) | кВт*ч | 275.1 | 232.5 | 210 | 199.5 | 187.2 | 185.4 | 193.2 | 222 | 255.9 | 304.8 | 366 | 407.7 | 414 | 411.3 | 429.3 | 433.8 | 441.6 | 426 | 407.7 | 429.9 | 417.9 | 401.4 | 401.7 | 341.7 | 7995.6
Ф-44 (АТП-1) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-46 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 13.4
Ф-48 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 42 | 39 | 34.2 | 33.6 | 30 | 28.8 | 32.4 | 31.2 | 55.8 | 116.4 | 139.8 | 137.4 | 155.4 | 136.8 | 162 | 185.4 | 163.8 | 142.8 | 102.6 | 67.8 | 49.8 | 48 | 49.8 | 46.2 | 2031
Ф-49 (ТП-36) | кВт*ч | 27.2 | 24.8 | 22.8 | 21.2 | 18 | 18 | 37.6 | 30.4 | 96.4 | 114.8 | 132.4 | 106.8 | 78 | 57.2 | 79.6 | 87.6 | 84 | 37.6 | 35.6 | 48 | 28.4 | 20.8 | 18.4 | 19.2 | 1244.8
Ф-50 (ПГЭС) | кВт*ч | 958.8 | 866.4 | 834.6 | 787.2 | 846 | 901.2 | 1014 | 1230 | 1373.4 | 1436.4 | 1467 | 1419 | 1391.4 | 1429.8 | 1471.8 | 1423.2 | 1363.8 | 1281.6 | 1150.8 | 1185.6 | 1343.4 | 1452.6 | 1313.4 | 1108.8 | 29050.2
Ф-52(Термодом) | кВт*ч | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 18.8 | 30.2 | 101.4 | 107 | 98.4 | 86.8 | 38.4 | 101.6 | 84.8 | 53 | 34.6 | 31.2 | 32.6 | 34 | 38.6 | 35.2 | 43.2 | 1102.6