## активная
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
23.03.2017г.
ОАО "Энергоснабжающее предприятие"
ПС ГПП-110/10 кВ
Наименование присоединения | Единица измерения, кВт*ч | 21.12.2016 с 00-00 по 24-00 | [24 empty] | Примечание
|  | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 | 33:00 | 34:00 | 35:00 | 36:00 | 37:00 | 38:00 | 39:00 | 40:00 | 41:00 | 42:00 | 43:00 | 44:00 | 45:00 | 46:00 | 47:00 | Общий итог
ф.13 Ввод-1В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.47 Ввод-2В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 4494 | 4158 | 3984 | 3936 | 3888 | 4002 | 4272 | 5076 | 5844 | 6516 | 6540 | 6534 | 6276 | 5994 | 6396 | 6408 | 6540 | 6564 | 6612 | 6738 | 6576 | 6360 | 5934 | 5214 | 134856
ф.4 Ввод-3В с тр-ра С-1-Т | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф.38 Ввод-4В с тр-ра С-2-Т | кВт*ч | 3636 | 3408 | 3288 | 3372 | 3396 | 3432 | 3924 | 4368 | 4752 | 5046 | 4956 | 4800 | 4740 | 4842 | 4794 | 4830 | 4872 | 5082 | 5250 | 5484 | 5406 | 5220 | 4578 | 3972 | 107448
Ф2 (Горэлектросеть г.Заречный) | кВт*ч | 45.4 | 44 | 43.8 | 42.4 | 41.6 | 42.4 | 35 | 37 | 42 | 49.6 | 48 | 40.4 | 41.2 | 41.4 | 38.2 | 39 | 42.4 | 44.2 | 47.4 | 57.2 | 58 | 70.2 | 58.2 | 50.4 | 1099.4
ф.5 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 150.6 | 136.2 | 126.6 | 123.6 | 126.6 | 135.6 | 189.6 | 195.6 | 194.4 | 209.4 | 219 | 222.6 | 219 | 207 | 212.4 | 217.8 | 226.2 | 243.6 | 277.8 | 298.2 | 291.6 | 268.2 | 213.6 | 173.4 | 4878.6
Ф-8 (РП-2) | кВт*ч | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 128.8
ф.9 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 40.8 | 33.6 | 26.4 | 26.4 | 24.8 | 24.8 | 32.8 | 44 | 42.4 | 41.6 | 41.6 | 43.2 | 40.8 | 47.2 | 56.8 | 68.8 | 66.4 | 76 | 76.8 | 76.8 | 89.6 | 84 | 80 | 63.2 | 1248.8
Ф-10 (ПЭТК) | кВт*ч | 341.6 | 314.4 | 302.4 | 297.6 | 312 | 332.8 | 416 | 460.8 | 570.4 | 614.4 | 504.8 | 491.2 | 509.6 | 495.2 | 480 | 466.4 | 480.8 | 507.2 | 537.6 | 563.2 | 540 | 504.8 | 456 | 396.8 | 10896
Ф-12 (ТП-36) | кВт*ч | 363.6 | 362 | 356.8 | 362 | 368.4 | 354 | 339.2 | 242 | 339.6 | 396.8 | 526 | 581.6 | 536.4 | 574.8 | 649.2 | 626.4 | 520 | 527.2 | 356.8 | 272.8 | 246.4 | 409.6 | 387.2 | 379.2 | 10078
Ф-14 (РП-1) | кВт*ч | 344 | 316.8 | 316.8 | 315.2 | 307.2 | 300.8 | 326.4 | 412.8 | 475.2 | 595.2 | 569.6 | 552 | 504 | 496 | 524.8 | 510.4 | 499.2 | 513.6 | 547.2 | 625.6 | 636.8 | 584 | 497.6 | 424 | 11195.2
Ф-15 (ПГЭС) | кВт*ч | 344.8 | 332 | 335.6 | 322 | 328.8 | 351.6 | 385.6 | 449.2 | 442 | 444.8 | 455.2 | 434 | 350.4 | 384.8 | 383.2 | 410 | 404.8 | 418.4 | 468.4 | 511.6 | 500.8 | 472 | 426.4 | 384.8 | 9741.2
Ф-18 (ПГЭС) | кВт*ч | 69.6 | 62.7 | 61.2 | 61.5 | 61.8 | 54.3 | 43.2 | 44.1 | 40.2 | 46.5 | 44.1 | 46.5 | 50.4 | 51.9 | 50.1 | 52.5 | 53.7 | 60.6 | 73.2 | 89.4 | 91.5 | 88.2 | 76.5 | 69.6 | 1443.3
Ф-19 (АТП-1) | кВт*ч | 54.8 | 54.4 | 54.4 | 52.4 | 52.8 | 51.4 | 62.4 | 94.2 | 142.2 | 164.2 | 161.4 | 165.8 | 150.2 | 158.2 | 160 | 167.4 | 142 | 114.8 | 94.6 | 75.6 | 62.4 | 63.2 | 59.8 | 56.4 | 2415
Ф-20( ТП-35) | кВт*ч | 246.4 | 224.4 | 219.2 | 216.4 | 216.4 | 226 | 229.2 | 261.6 | 273.2 | 285.6 | 276 | 286.8 | 306.8 | 305.2 | 310.8 | 318.8 | 340 | 364.4 | 394.8 | 408 | 392.8 | 378.4 | 330 | 283.2 | 7094.4
Ф-21(ПГЭС) | кВт*ч | 852.6 | 821.4 | 804.6 | 808.8 | 852 | 855 | 966 | 1057.2 | 1212.6 | 1229.4 | 1251 | 1243.2 | 1239.6 | 1197 | 1177.2 | 1215.6 | 1273.2 | 1261.2 | 1263 | 1241.4 | 1161.6 | 1123.2 | 1008 | 912.6 | 26027.4
Ф-22(РП-3) | кВт*ч | 784.8 | 720.8 | 703.2 | 702.4 | 702.4 | 755.2 | 992.8 | 1031.2 | 1091.2 | 1104 | 1076 | 1071.2 | 1068.8 | 1058.4 | 1082.4 | 1121.6 | 1185.6 | 1266.4 | 1382.4 | 1408 | 1351.2 | 1216 | 998.4 | 816 | 24690.4
Ф-31(РП-1) | кВт*ч | 579.6 | 558 | 554.4 | 548.4 | 537.6 | 553.2 | 585.6 | 838.8 | 1304.4 | 1510.8 | 1441.2 | 1467.6 | 1239.6 | 1263.6 | 1432.8 | 1340.4 | 1249.2 | 1243.2 | 1033.2 | 832.8 | 769.2 | 765.6 | 742.8 | 669.6 | 23061.6
Ф-33(РП-2) | кВт*ч | 621.2 | 622 | 622.4 | 621.6 | 621.2 | 622 | 622 | 621.6 | 620 | 618.4 | 619.6 | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 620.4 | 621.2 | 621.2 | 621.6 | 620.8 | 621.2 | 621.2 | 620.8 | 620.8 | 14898
ф.34 (РенКапСтрой) | кВт*ч | 96.8 | 87.2 | 83.2 | 80 | 80 | 80 | 80.8 | 89.6 | 96 | 99.2 | 99.2 | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 94.4 | 87.2 | 88 | 96.8 | 103.2 | 108 | 121.6 | 117.6 | 115.2 | 97.6 | 2308.8
Ф-35 (ТП-37) | кВт*ч | 305.1 | 302.1 | 302.1 | 304.2 | 305.1 | 305.1 | 313.8 | 333.6 | 337.5 | 341.7 | 340.8 | 342.6 | 339.9 | 340.2 | 339.6 | 336.6 | 324.9 | 325.8 | 326.4 | 326.7 | 325.2 | 326.4 | 325.5 | 324.6 | 7795.5
ф.36 (ООО "Сетевая компания") | кВт*ч | 188.4 | 189 | 187.8 | 192.6 | 185.4 | 190.2 | 216.6 | 221.4 | 225 | 237.6 | 227.4 | 238.8 | 222 | 235.2 | 239.4 | 241.8 | 243.6 | 238.8 | 236.4 | 240.6 | 231 | 228 | 193.2 | 196.8 | 5247
Ф-37 (РП-16) | кВт*ч | 187.6 | 177.2 | 168 | 164.8 | 165.6 | 160.4 | 171.4 | 186.8 | 195 | 179.2 | 191.8 | 196.2 | 172.6 | 186.2 | 178.6 | 191.8 | 215.4 | 219 | 219.6 | 262 | 258.4 | 259.4 | 246.6 | 219.2 | 4772.8
Ф-39 (РП-3) | кВт*ч | 628.8 | 547.2 | 505.6 | 484.8 | 473.6 | 507.2 | 641.6 | 764 | 753.6 | 788 | 812 | 802.4 | 802.4 | 807.2 | 828 | 881.6 | 952 | 1046.4 | 1147.2 | 1238.4 | 1236.8 | 1151.2 | 991.2 | 805.6 | 19596.8
Ф-41 (ПЭТК) | кВт*ч | 271.2 | 244.8 | 230.4 | 227.2 | 224.8 | 245.6 | 363.2 | 381.6 | 399.2 | 444.8 | 420.8 | 372 | 378.4 | 395.2 | 380.8 | 405.6 | 435.2 | 495.2 | 556.8 | 608.8 | 598.4 | 577.6 | 452 | 343.2 | 9452.8
Ф-43 (ТП-35) | кВт*ч | 213.6 | 195.3 | 191.1 | 185.4 | 186.6 | 204.3 | 289.2 | 332.4 | 364.2 | 365.7 | 337.2 | 352.2 | 347.1 | 350.1 | 345 | 376.8 | 389.7 | 400.5 | 440.1 | 482.1 | 454.8 | 405.9 | 326.7 | 270.3 | 7806.3
Ф-44 (АТП-1) | кВт*ч | 33.2 | 11.6 | 12.2 | 37.6 | 29.6 | 18.8 | 29.8 | 11.8 | 13.2 | 12.2 | 14.8 | 13.4 | 15.4 | 11.4 | 12.6 | 13 | 12.8 | 12.2 | 12.4 | 19.2 | 14.2 | 14.4 | 13 | 12.6 | 401.4
Ф-46 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-48 (ТП-Мебельбыт) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-49 (ТП-36) | кВт*ч | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 27.2 | 30.4 | 34.8 | 88.4 | 248.8 | 200.8 | 230 | 215.6 | 119.6 | 194 | 286.4 | 281.6 | 200.8 | 169.6 | 145.6 | 122.4 | 87.2 | 60 | 58 | 60.4 | 2969.2
Ф-50 (ПГЭС) | кВт*ч | 1091.4 | 1020 | 988.8 | 1032 | 1078.8 | 1085.4 | 1249.8 | 1450.2 | 1446 | 1439.4 | 1401.6 | 1345.8 | 1306.2 | 1278.6 | 1269 | 1310.4 | 1324.8 | 1408.8 | 1558.8 | 1645.8 | 1594.2 | 1549.2 | 1401 | 1220.4 | 31496.4
Ф-52(Термодом) | кВт*ч | 9.4 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 10 | 10.8 | 50.4 | 88 | 58.8 | 82.6 | 42 | 70.8 | 82.2 | 48.4 | 73 | 47.6 | 34 | 21 | 17.2 | 5.6 | 6.2 | 7.4 | 800
|  |  |  | Начальник ОУРЗЭ | [15 empty] | Цимбалист Д.В.