# ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# Технологическое присоединение по временной схеме электроснабжения.

наименование услуги (процесса)

# Круг заявителей: физические и юридические лица, подающие  заявку на электроснабжение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.

# Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата устанавливается органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

# Условие оказания услуги (процесса):

# 1. Подача заявки, при этом должны соблюдаться следующие условия:

# а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

# б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

# 2. Заключение договора;

# 3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

# 4. Отсоединение энергопринимающих устройств заявителя.

# Результат оказания услуги (процесса): осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям на ограниченный период времени, по окончании срока электроснабжения по временной схеме - отсоединение энергопринимающих устройств.

# Общий срок оказания услуги (процесса):

-15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации;

- при присоединении передвижных объектов, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров - 15 рабочих дней, в иных случаях:

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

# 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

# Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение | Заявитель направляет в сетевую организацию заявку на технологическое присоединение оформленную в соответствии с Правилами ТП | В бумажном виде, в электронном виде через сайт сетевой организации (в случаях предусмотренных Правилами ТП) | - | Правила ТП |
| 1.1 | Проверка соответствия заявки требованиям Правил ТП | При отсутствии сведений и документов, установленных Правилами ТП, сетевая организация уведомляет об этом заявителя. | В бумажном виде | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | Правила ТП |
| 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения |  | В бумажном виде |  | Правила ТП |
| 2.1. | - | Подготовка и направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах заявителю. | - | 10 дней со дня получения заявки; при отсутствии сведений (документов) в заявке: – 30 дней с даты получения недостающих сведений. | Правила ТП |
| 2.2. | - | Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Лично или через доверенное лицо, заказным письмом по почте. | 30 дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | Правила ТП |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | Правила ТП |
| 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями. | В бумажном виде | В срок установленный договором | Правила ТП |
| 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | В бумажном виде | Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя | Правила ТП |
| 3.3. | - | Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. | - | В срок установленный договором | Правила ТП |
| 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) . | В бумажном виде | - | Правила ТП |
| 4. | Проверка выполнения технических условий |  |  | В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя. | Правила ТП |
| 4.1. | - | 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем. 2. Проведение осмотра сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя. | - |  | Правила ТП |
| 4.2. | - | По результатам осмотра заявителю выдается: - Акт осмотра; - Акт о выполнении технических условий. | В бумажном виде | В день осмотра | Правила ТП |
| 4.3. | - | Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | В бумажном виде |  | Правила ТП |
| 4.4. | - | При наличии замечаний при осмотре осуществляется повторный осмотр после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации от принятых мерах по их устранению. | В бумажном виде | В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | Правила ТП |
| 4.5. | - | Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии. По результатам составляется акт о допуске прибора учета в эксплуатацию. | В бумажном виде | В день осмотра | Раздел Х «Основных положений функционирования розничных рынков…» |
| 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. |  |
| 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  |  | Правила ТП |
| 5.2. | - | Выдача сетевой организацией для подписания заявителю: - Акта об осуществлении технологического присоединения; - Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | В бумажном виде |  | Правила ТП |
| 6. | Отсоединение объектов заявителя от электрических сетей |  |  | не позднее 12 месяцев (электроснабжения). |  |
| 6.1. | - | Сетевая организация, письменно уведомляет заявителя о дате и времени отсоединения энергопринимающих устройств заявителя от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. | В бумажном виде | Не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня отсоединения | Правила ТП |
| 6.2. | - | Выдача Сетевой организацией Акта об отсоединении энергопринимающих устройств заявителю и направление Акта в энергосбытовую организацию | В бумажном виде | В течение 5 рабочих дней | Правила ТП |

Контактная информация для направления обращений:

Адрес: г. Пенза, ул. Антонова, 1.

Тел.: (8412)69-73-23.

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений.

Приглашение сетевой организацией субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор.

# Основные положений функционирования розничных рынков электрической энергии»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442.